附件1：

**项 目 报 价 单**

锡林郭勒交通投资有限责任公司：

竞价单位（盖单位章）： 单位地址：

竞价单位联系人： 联系电话：

关于锡林郭勒交通投资大厦暖气改造项目报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 锡林郭勒交通投资大厦暖气改造 | 锡林郭勒交通投资大厦二楼北侧5间办公室、六楼5间办公室加装采暖设备 | 1 | 项 |  |
| 质量要求 | 符合国家质量验收合格标准 |
| 完成周期 |  天内交货并完成安装调试 |
| 总价报价金额 | 大写： 元整 ¥ 元整  |

 日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 交通投资大厦二楼加装采暖工程量清单单位：元 |
| **施工范围为:二楼北五个办公室、西北活动室、东北会议室** |
| **序号** | **品名** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 暖气片 | 400 | 柱 | 390 |  |  | 国标 |
| 2 | 暖气片 | 700 | 柱 | 60 |  |  | 国标 |
| 3 | PPR管 | 75管 | 根 | 33 |  |  |  |
| 4 | PPR管 | 50管 | 根 | 25 |  |  |  |
| 5 | PPR管 | 40管 | 根 | 20 |  |  |  |
| 6 | PPR管 | 32管 | 根 | 62 |  |  |  |
| 7 | PPR保温棉 | 75管 | 根 | 66 |  |  |  |
| 8 | PPR保温棉 | 50管 | 根 | 30 |  |  |  |
| 9 | PPR保温棉 | 40管 | 根 | 64 |  |  |  |
| 10 | 对丝 | DN40 | 个 | 66 |  |  |  |
| 11 | 胶垫 | DN40 | 个 | 136 |  |  |  |
| 12 | 双活接阀门 | DN32 | 个 | 34 |  |  |  |
| 13 | 活节正补 | DN40 | 个 | 18 |  |  | 精品 |
| 14 | 活节反补 | DN40 | 个 | 18 |  |  | 精品 |
| 15 | 铜球阀 | 63丝 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 铁卡子 | DN32 | 个 | 100 |  |  |  |
| 17 | 外直 | DN75 | 个 | 2 |  |  | 钢扣 |
| 18 | PPR三通 | 75X50 | 个 | 15 |  |  |  |
| 19 | PPR三通 | 50X32 | 个 | 10 |  |  |  |
| 20 | PPR三通 | 75 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | PPR三通 | 40x32 | 个 | 40 |  |  |  |
| 22 | PPR管箍 | 75 | 个 | 20 |  |  |  |
| 23 | PPR管箍 | 40 | 个 | 20 |  |  |  |
| 24 | PPR管箍 | 32 | 个 | 50 |  |  |  |
| 25 | PPR弯头 | 75 | 个 | 20 |  |  |  |
| 26 | PPR弯头 | 40 | 个 | 36 |  |  |  |
| 27 | PPR弯头 | 32 | 个 | 50 |  |  |  |
| 28 | 铜跑风 |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 29 | 正口气堵 | DN40 | 个 | 18 |  |  |  |
| 30 | 反死堵 | DN40 | 个 | 18 |  |  |  |
| 31 | 挂钩 |  | 个 | 80 |  |  |  |
| 32 | 生胶带 |  | 盘 | 20 |  |  |  |
| 33 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 运费 |  | 项 | 1 |  |  | 包含上楼费用 |
| 小计 |  |
| **612/613/614/615/616 五间办公室** |
| **序号** | **品名** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 暖气片 | 400 | 片 | 150 |  |  | 国标 |
| 2 | PPR管 | 75管 | 根 | 25 |  |  |  |
| 3 | PPR管 | 40管 | 米 | 25 |  |  |  |
| 4 | PPR管 | 32管 | 米 | 20 |  |  |  |
| 5 | PPR保温棉 | 75管 | 根 | 66 |  |  |  |
| 6 | PPR保温棉 | 40管 | 根 | 30 |  |  |  |
| 7 | 对丝 | DN40 | 个 | 40 |  |  |  |
| 8 | 胶垫 | DN40 | 个 | 50 |  |  |  |
| 9 | 双活接阀门 | DN32 | 个 | 12 |  |  |  |
| 10 | 活节正补 | DN40 | 个 | 10 |  |  | 精品 |
| 11 | 活节反补 | DN40 | 个 | 10 |  |  | 精品 |
| 12 | 铜球阀 | 50丝 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 铁卡子 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 14 | 75外直 |  | 个 | 2 |  |  | 钢扣 |
| 15 | PPR三通 | 75X40 | 个 | 10 |  |  |  |
| 16 | PPR三通 | 42x32 | 个 | 10 |  |  |  |
| 17 | PPR管箍 | 75 | 个 | 10 |  |  |  |
| 18 | PPR弯头 | 75 | 个 | 15 |  |  |  |
| 19 | PPR弯头 | 40 | 个 | 20 |  |  |  |
| 20 | PPR弯头 | 32 | 个 | 30 |  |  |  |
| 21 | 铜跑风 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 22 | 正口气堵 | DN40 | 个 | 5 |  |  |  |
| 23 | 反口死堵 | DN40 | 个 | 5 |  |  |  |
| 24 | 挂钩 |  | 个 | 30 |  |  |  |
| 25 | 生胶带 |  | 盒 | 20 |  |  |  |
| 26 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  | 包含带压开孔费用 |
| 27 | 运费 |  | 项 | 1 |  |  | 包含上楼费用 |
| 小计 |  |
| 总价报价 |  |