附件1：

**项 目 报 价 单**

锡林郭勒交通投资有限责任公司：

竞价单位（盖单位章）： 单位地址：

竞价单位联系人： 联系电话：

关于锡林郭勒交通投资大厦2025年高层约克螺杆机空调维修项目报价如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 锡林郭勒交通投资大厦高层约克螺杆机空调维修 | 详见采购清单 | 1 | 批 |  |
| 质量要求 | | 符合国家质量验收合格标准 | | | |
| 完成周期 | | 天内交货并完成安装调试 | | | |
| 总价报价金额 | | 大写： 元整 ¥ 元整 | | | |

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **锡林郭勒交通投资大厦2025年高层约克螺杆机空调维修采购清单**  单位：元 | | | | | | | |
| **序号** | **名称** | **内容** | **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** |
| 1 | YEWS260HA50E（一台） | 更换专用冷冻油 | L油 | 2 | 桶 |  |  |
| 2 | 更换油过滤器 | 026-36860-000 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 更换干燥过滤器 | 026-46249-000 | 3 | 个 |  |  |
| 4 | 清洗疏通冷凝器管路 |  | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 维修工时 |  | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 添加专用制冷剂 | 134a | 6 | 桶 |  |  |
| 7 | **合计金额：** | | | | |  | |