## Sheet1
交通投资大厦消防系统维修改造项目 分项报价表
报价单位名称（盖单位章）：
报价单位负责人（签字）：
报价单位项目联系人及联系方式： | [5 empty] | 报价日期：
序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 沟槽蝶阀 | DN100 | 台 | 7 |  |  | 地下二层至八层
2 | 电磁阀 | DN100 | 台 | 2
3 | 法兰 | DN100 | 片 | 4
4 | 螺丝 | 16*12 | 套 | 200
5 | 钢管 | DN100 | 米 | 120
6 | 钢卡 | DN100 | 个 | 150
7 | 弯头 | DN100 | 个 | 30
8 | 三通 | DN100 | 个 | 5
9 | 角钢 | 5*5 | 米 | 30
10 | 电伴热 |  | 米 | 300
11 | 保温 |  | 米 | 200
12 | 减压消火栓头 |  | 个 | 60
13 | 人工 |  | 项 | 1
14 | 减压阀 | DN150 | 台 | 3 |  |  | 消防泵房
15 | 预作用报警阀组 | DN150 | 台 | 2
16 | 气压维持装置 |  | 台 | 2
17 | 钢卡 | DN150 | 台 | 40
18 | 空压机 |  | 台 | 2
19 | 信号蝶阀 | DN150 | 台 | 8
20 | 人工 |  | 项 | 1
21 | 打压、维修管道 | 整体打压试水维修漏点(包括损坏的喷淋头） | 项 | 1 |  |  | 地下2层至八层喷淋
22 | 消防主机 | 利达华信20回路 | 台 | 1 |  |  | 消防控制室
23 | 调试费 | 厂家技术员 | 台 | 1
24 | 多线启动 | 20路 | 台 | 1
25 | 总线盘 | 128路 | 台 | 1
26 | 广播盘 | 利达华信 | 台 | 1
27 | 电话盘 | 利达华信 | 台 | 1
28 | 功放 | 利达华信 | 台 | 2
29 | CRT图形显示 | 利达华信 | 台 | 1
合计报价金额（人民币大写）： 小写：
*以上设备均需提供国标类产品，且符合消防验收合格标准。